## Sheet1
启东市自来水厂有限公司2024-2025年度出厂水半年报97项出厂管网水月分析、原水半年报109项月分析29项项目 检测询价公告
序 号 | 样品名称 | 检测项目 | 样品数量 （个） | 委托项目明细 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注
1 | 出厂水 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) 表一表二表三共97个项目 | 2 |  |  |  | 上、下半年各一次
2 | 出厂水 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) 表一表二表三中24个项目 | 12 | 砷、镉、铅、汞、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、铁、锰、铜、锌、总α放射性、总β放射性、2,4,6-三氯酚、二氯甲烷、高氯酸盐 |  |  | 每月1次，每次1个样品
3 | 管网水 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) 表一表二表三中24个项目 | 72 | 砷、镉、铅、汞、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、铁、锰、铜、锌、总α放射性、总β放射性、2,4,6-三氯酚、二氯甲烷、高氯酸盐 |  |  | 每月1次，每次6个样品
4 | 原水 | 《地表水环境质量标准GB3838-2002》109个项目 | 2 |  |  |  | 上、下半年各一次
5 | 原水 | 《地表水环境质量标准GB3838-2002》29个项目 | 12 | 水温、PH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量（COD)、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚类、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐（以N计）、铁、锰、粪大肠菌群 |  |  | 每月1次，每次1个样品
6 | 原水 | 特征污染物因子4个项目 | 12 | 藻类、臭和味、土臭素、2-甲基异茨醇 |  |  | 每月1次，每次1个样品
7 | 净水剂 | 《生活饮用水用聚氯化铝》GB15892-2009 10个项目 | 2（预估数量） |  |  |  | 具体样品数量以实际送样数量为准
8 | 次氯酸钠 | 《次氯酸钠》 GB19106-2013 5个项目 | 4（预估数量） |  |  |  | 具体样品数量以实际送样数量为准
合计 | 大写： 小写：
一、公示期为自本公告发布之日起三个工作日，并于2024年4月12日17点30分前提交盖章报价文件及资格要求的证明材料。 二、供应商的资格要求 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； 3、对于参加报价的供应商，须具有合法的营业执照； 4、本项目招标不接受联合体投标。
询价单位：启东市自来水厂有限公司 |  |  |  |  | 报价单位（盖章）：
联系人：高明君 |  |  |  |  | 联系人：
联系电话（传真）：0513—83109995 |  |  |  |  | 联系电话：
询价时间：2024年4月10日 |  |  |  |  | 报价时间：